科室产品需求登记
	需求科室
	 麻醉科、手术室

	登记人
	王静
	登记时间
	2026年2月28日

	产品名称
	  4k3D荧光腹腔镜系统  

	用途
	用于大型、高难度、需精细解剖的手术（如“腹腔镜下胰腺十二指肠切除术 ”、“腹腔镜下全子宫切除+盆腔淋巴清扫术”、“腹腔镜下胃癌根治术”、“腹腔镜下结、直肠癌根治术”等）

	需求功能
	一．主机主要性能

1.摄像机可输出4K清晰度的白光和荧光图像，具备3D功能。

2.最高分辨率≥3840x2160。

3.要求摄像主机可同时处理两路图像信号，可进行标准画面与增强画面同屏对比显示。

4.摄像机满足多学科多镜种使用需求，有电子镜及3D荧光显影等功能。增加设备使用周期，降低长期使用成本。

二．配置要求

1、4K3D荧光摄像系统1套

2、4K3D荧光电子镜1个

3、4K摄像头1个

4、医用荧光冷光源1台

5、纤维导光束1根

6、脚踏1个

7、4K显示器（含底座）1台

8、气腹机1台

9、内窥镜1支

10、仪器台车1辆

	其他
	


