科室产品需求登记
	需求科室
	 医学影像科 

	登记人
	 邵林 
	登记时间
	2026年 2月28日

	产品名称
	双源CT或宽体探测器CT 

	用途
	满足较高心率的冠脉成像、胸痛三联检查、多部位血管联合检查等方面

	需求功能
	1、脑卒中“一站式”CT检查又称多模式头颅CT成像，包括CT平扫（NCCT），CT血管成像（CTA）和CT灌注成像（CTP），成像方法简便，3-5分钟即可完成检查。只需一次检查即可完成脑卒中治疗前评估，给选择溶栓或取栓提供证据，不需要扫描两次打两次药，同时避免了与家属重新沟通、再次安排转运等步骤，最大程度上为患者争取宝贵的时间，为患者得到及时有效的治疗提供有力支持。

2、胸痛三联CT“一站式检查”，一次性完成肺动脉、冠脉、主动脉检查。不受高心率影响或心律不齐影响的心脏冠脉CTA检查。

3、多部位血管联合检查等。

4、能量/能谱成像检查、大范围灌注成像。

	其他
	


