科室产品需求登记
	需求科室
	医学影像科（及各临床科室）

	登记人
	邵林
	登记时间
	2026年 2月 28日

	产品名称
	数字平板血管造影机 

	用途
	以高清晰度、低辐射剂量的方式，为全身各部位复杂的血管和肿瘤介入手术提供实时、精准的影像导航，使得许多以往需要开胸开腹的高风险手术，现在可以通过微创方式更安全、有效地完成

	需求功能
	主要硬件参数至少包括6.4M阳极热容量MRC200+球管，3.25LP/mm高空间分辨率16bit平板探测器，以及具有高安全性和稳定性的悬吊式机架，用于对临床血管及非血管进行造影检查和介入手术时提供X射线透视、摄影和数字减影血管图像，并带有数字化体层摄影功能。同时具备最新图像处理技术及剂量防护平台，能够满足我院目前及未来临床需求，提高手术室效率。设备由机架、高压发生器、X射线管组件、限束器、滤线栅、平板探测器、患者支撑装置，显示器（检查室显示器和控制室显示器） 、控制装置、电气控制系统、附件和选件等组成。

	其他
	


