科室产品需求登记
	需求科室
	康复医学科

	登记人
	吴晓丽
	登记时间
	2026-2-28

	产品名称
	彩色超声诊断系统（肌骨专用）

	用途
	超声引导神经阻滞（四肢、脊柱周围、胸腹部、局部疼痛）、硬膜外麻醉等的精度和效率、超声对骨骼肌肌肉系统的诊断、超声对深静脉血栓（DVT）的诊断、超声对腕管综合征（CTS）的诊断、超声介入治疗（可视化引导穿刺）精准给药以及教学。科研课题与学科建设方面与超声引导下的神经阻滞、精准给药研究高度相关。

	需求功能
	显示器（可触控）：21.3寸

主机内置可激活探头接口数量
4个

探头按键：线阵凸阵有

有穿刺增强

有AI智能神经识别

有智能一键图像优化技术


有麻醉疼痛细分成像


支持高密度线阵探头


重庆有本地售后点


	其他
	


