科室产品需求登记
	需求科室
	 泌尿外科  

	登记人
	李小雪
	登记时间
	2026-2-28

	产品名称
	腹腔内窥镜手术系统（手术机器人）

	用途
	以微创路径，在狭小复杂腔隙中完成精准、稳定、高难度的外科操作，同时最大化保留器官功能、减少创伤与并发症，缩短住院时间，提升患者术后生活质量。目前已成为泌尿外科、妇科、普外科、胸外科等领域复杂手术的重要微创平台。

	需求功能
	1
医生控制台

1.1
人体工程学设计，多角度调节

1.2
直觉式操作，左右两个主控制器，4个指压开关

2
患者手术平台

2.1
悬吊式吊杆支持结构 

2.2
四个机械臂，可进行复杂手术

2.3
机械臂具备单独的患者距离控制关节

2.4
具备触摸屏，可实现一键自动化展开、收起等功能

2.5
具备智能手术平台移动驱动电机

2.6
后备电源，紧急情况时提供≥6分钟的后备电力

3
影像系统

3.1
具备荧光显影成像技术

3.2
可提供机器人专用的3D荧光内窥镜（0°、30°）

3.3
可提供独立的荧光冷光源

	其他
	


